Specification Sheet

C.S.B. INTERNATIONAL PRODUCTS INC.

1 ½" x 6" x 8" Flushometer Elbow

| #### Part Number | #### Size | #### Finish | #### Material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440CP | 1 ½" x 6" x 8" 20GA. | Chrome Plated |  | Brass |  |

Tel: (860) 263-3635, Fax: (860) 229-4328

### E-mail: sales@csbint.biz

41 Hammer Hill Road,

Rocky Hill, CT 06067