Specification Sheet

C.S.B. INTERNATIONAL PRODUCTS INC.

1 ½" Continuous Wastes End Outlet With Baffle, Slip Joint

| #### Part Number | #### Size | #### Color | #### Material |
| --- | --- | --- | --- |
| 5265 | 1 ½" x 16" | White | Poly-Pro |
| 5265BAG | 1 ½" x 16" | White | Poly-Pro |
| 6265 | 1 ½" x 16" | Black | Poly-Pro |
| 6265BAG | 1 ½" x 16" | Black | Poly-Pro |
| 5264 | 1 ½" x 21" | White | Poly-Pro |
| 5264BAG | 1 ½" x 21" | White | Poly-Pro |
| 6264 | 1 ½" x 21" | Black | Poly-Pro |
| 6264BAG | 1 ½" x 21" | Black | Poly-Pro |

Tel: (860) 263-3635, Fax: (860) 229-4328

### E-mail: sales@csbint.biz

41 Hammer Hill Road,

Rocky Hill, CT 06067